УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГБОУ  СПО  «КМК»

_____________Э.В.Попова

«____»___________2014г

1. Общие требования по технике безопасности:

1.1  К работе с использованием переносного электрического оборудования допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный при поступлении на работу медицинский осмотр, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи, в частности по ОТ при работе с электрооборудованием.

1.2	 Необходимо помнить, что нельзя:

-	прикасаться к клеммам и электропроводам, к розеткам сети, к арматуре освещения, открывать электрощитки;

- оставлять без присмотра электронагревательные  приборы, включенные в электросеть;

- пользоваться электрическим утюгом, плиткой, чайником без специальных несгораемых подставок;

- прикасаться к нагреваемой воде и сосуду (металлическому) при включенном в сеть электронагревателе;

- использовать бумагу или ткань в качестве абажура.

1.3	Обо всех случаях неисправности розеток, выключателей, отключения света срочно сообщать администрации образовательного учреждения.

2. Требования безопасности перед началом работы:

2.1	Перед включением проверьте исправность розетки сети, проверьте также вилку и сетевой шнур, нарушена ли изоляция.

2.2	 Прежде чем включить аппарат, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, помните о мерах  предосторожности:

- избегайте перегревания, переохлаждения, а также попадания влаги и пыли внутрь аппарата;

- не ставьте тяжелые предметы на корпус;

- не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для предотвращения перегрева;

- во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом корпусе - это опасно для жизни.

2.3	 Осмотрите рабочее место, уберите из-под ног все, что может помешать работе, освободите проходы к оборудованию.

3.  Требования безопасности во время работы:

- Бережно относиться к электрооборудованию: не бросать его, класть осторожно на сухое и чистое место на виду, не допуская падения, не ударять по техническим средствам твердыми предметами, не допускать попадания аппарата под воздействие влаги.

- При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в перерыве работы отсоединить его от электросети.

- Лицам, пользующимся электрооборудованием, запрещается:

- разбирать и производить самостоятельно ремонт (самого оборудования, проводов и т. д.);

- держаться за провод во время работы оборудования.

- При попадании влаги на оборудование немедленно выключить от электросети аппарат, вынув вилку из розетки. Влагу собирайте мягкой салфеткой, затем дайте возможность влаге окончательно высохнуть. Только потом можно включать аппарат в сеть.

- Если при работе с аппаратом возникла необходимость замены предохранителя, то необходимо вынуть вилку электрошнура из розетки электросети.

- Нельзя применять самодельные предохранители — это может вывести аппаратуру из строя и привести к пожару.

- Не оставляйте без присмотра работающую аппаратуру.

- В процессе эксплуатации не допускайте возможности повреждения сетевого шнура и нарушения его контактов в вилке.

- При появлении признаков ухудшения изоляции (пощипывании при касании к металлическим частям) немедленно отключить аппарат от электросети.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях:

- При возникновении пожара или его признаков необходимо немедленно сообщить в пожарную часть по телефону 01_.

- Тушение пожара проводится сразу с момента его обнаружения. Для тушения использовать огнетушители и оборудование пожарных кранов.

- Горящее электрооборудование, находящееся под напряжением, необходимо тушить углекислотными или порошковыми огнетушителями. Использовать воду для тушения запрещается.

4.4	 При обнаружении оборванного электрического провода, свисающего или касающегося пола (земли), не приближаться к нему, немедленно сообщить администрации, оставаться на месте и предупреждать других.

- В случае поражения электрическим током необходимо немедленно отключить напряжение, а при невозможности - пострадавшего необходимо любым из безопасных способов освободить от действия тока.

- При освобождении пострадавшего от воздействия тока запрещается прикасаться к нему незащищенными руками.

- Оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.

- О случившемся немедленно сообщить своему непосредственному руководителю.

5 Требования безопасности по окончании работы:

- Выключить из сети оборудование.

- Привести в порядок рабочее место.

5.3	 Убрать на место средства индивидуальной защиты, тщательно вымыть руки с мылом.

| _____________________________________________ | “____” ___________ 20__ г. |
| --- | --- |
| подпись расшифровка подписи исполнителя |  |