УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГБОУ  СПО  «КМК»

_____________Э.В.Попова

«____»___________2014г

- Огнетушитель порошковый ОП-5 предназначен для тушения возгораний твердых, жидких и газообразных веществ, электроустановок напряжением до 1000 В.

- При возгорании объекта необходимо:

- выдернуть чеку огнетушителя и отвести ручку;

- направив сопло на огонь, нажать кнопку.

- Тушить объект с расстояния 2 м.

- Срок действия - 1-15 с.

| _____________________________________________ | “____” ___________ 20__ г. |
| --- | --- |
| подпись расшифровка подписи исполнителя |  |